## 総括表
工 事 費 総 括 表
|  | 工 事 名 称 | 座間味村定住促進住宅整備工事
|  | 構 造 | 鉄筋コンクリート造
|  | 面 積 | 延べ床面積 541.67 ｍ2 建築面積 215 ｍ2
|  | 総 工 事 費 | 0
| 名 称 |  | 摘 要 | 金 額 | 備 考
直接工事費(建築)
直接工事費(電気)
直接工事費(機械)
直接工事費 計
共通仮設費(建築)
共通仮設費(電気)
共通仮設費(機械)
純工事費(直接工事費 + 共通仮設費)
| 共通仮設費 計 |  |  |  | 0
現場管理費(建築)
現場管理費(電気)
現場管理費(機械)
工事原価(純工事費 + 現場管理費)
| 現場管理費 計 |  |  |  | 0
一般管理費(建築)
一般管理費(電気)
一般管理費(機械)
工事価格(工事原価 + 一般管理費)
| 一般管理費 計 |  |  |  | 0
座間味村
| 名 称 |  | 摘 要 | 金 額 | 備 考
宿泊費(建築)
宿泊費 計
渡航費(建築)
渡航費(電気)
渡航費(機械)
渡航費 計
海上輸送費(建築)
海上輸送費(電気)
海上輸送費(機械)
海上輸送費 計
0
|  | 計 |  | 0
| 合計(工事価格) |  |  | 0
| 消費税等相当額 |  |  | 0 | 工事価格 × 8%
| 総合計(工事費) |  |  | 0 | 工事価格 ＋ 消費税等相当額
0
0
座間味村

## 内訳(直工)
直 接 工 事 費 内 訳 書 (建 築)
|  |  | 工 事 名 称 | 座間味村定住促進住宅整備工事
|  |  | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 4階
|  |  | 面 積 | 延べ床面積 541.67 ｍ2 建築面積 215 ｍ2
直 接 工 事 費
|  | 工 種 |  | 金 額 | ％ | 備 考
| 1 |  | 直接仮設工事
| 2 |  | コンクリート工事
| 3 |  | 型枠工事
| 4 |  | 鉄筋工事
| 5 |  | 既製コンクリート工事
| 6 |  | 防水工事
| 7 |  | 石工事
| 8 |  | タイル工事
| 9 |  | 木工事
| 10 |  | 金属工事
| 11 |  | 左官工事
| 12 |  | 木製建具工事
| 13 |  | 金属製建具工事
| 14 |  | ガラス工事
| 15 |  | 塗装工事
| 16 |  | 内装工事
| 17 |  | 仕上げユニット工事
一般工事 計
| 18 |  | 撤去工事
| 19 |  | 発生材運搬
| 20 |  | 発生材処分
その他工事 計
合 計
座間味村

## 別紙明細
(別紙明細)
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
-1 |  | 墨出 |  | 0 | 1 | 式
|  | 墨出（内部改修） |  | 個別改修 | 18.4 | ｍ2
|  | 墨出（内部改修） |  | 複合改修 | 417 | ｍ2
計
-2 |  | 養生 |  |  | 1 | 式
|  | 養生（内部改修） |  | 個別改修 | 18.4 | ｍ2
|  | 養生（内部改修） |  | 複合改修 | 417 | ｍ2
計
-3 |  | 整理清掃後片付け |  |  | 1 | 式
整理清掃後片付け
|  | （内部改修） |  | 個別改修 | 24.7 | ｍ2
整理清掃後片付け
|  | （内部改修） |  | 複合改修 | 446 | ｍ2
計
-4 |  | 外部足場 |  |  | 1 | 式
|  | 枠組み本足場（手摺先行） |  | 枠縦900×1700
|  | 掛払い手間 |  | 布枠500＋240 12ｍ未満 | 191 | ｍ2
|  | 枠組み本足場（手摺先行） |  | 枠縦900×1700
|  | 供用1日損料 修理費含む |  | 布枠500＋240 12ｍ未満 | 191 | ｍ2
|  | 枠組み本足場（手摺先行） |  | 枠縦900×1700
|  | 基本料 修理費含む |  | 布枠500＋240 12ｍ未満 | 191 | ｍ2
|  | 枠組み本足場（手摺先行） |  | 枠縦900×1700
|  | 掛払い手間 |  | 布枠500＋240 22ｍ未満 | 94.5 | ｍ2
|  | 枠組み本足場（手摺先行） |  | 枠縦900×1700
|  | 供用1日損料 修理費含む |  | 布枠500＋240 22ｍ未満 | 94.5 | ｍ2
|  | 枠組み本足場（手摺先行） |  | 枠縦900×1700
|  | 基本料 修理費含む |  | 布枠500＋240 22ｍ未満 | 94.5 | ｍ2
安全手摺（手摺先行方式）
|  | 掛払い手間 |  | 枠組本足場用 | 25.2 | ｍ
安全手摺（手摺先行方式）
|  | 供用1日損料 修理費含む |  | 枠組本足場用 | 25.2 | ｍ
安全手摺（手摺先行方式）
|  | 基本料 修理費含む |  | 枠組本足場用 | 25.2 | ｍ
計
座間味村
(別紙明細)
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
-5 |  | 内部足場 |  |  | 1 | 式
階高4.0ｍ以下 脚立足場
|  | 内部仕上足場(改修) |  | 一般 | 417 | ｍ2
計
-6 |  | 災害防止 |  |  | 1 | 式
ネット状養生シート張り
|  | 掛払い手間 |  | 防炎Ⅱ類 | 286 | ｍ2
ネット状養生シート張り
|  | 供用1日損料 修理費含む |  | 防炎Ⅱ類 | 286 | ｍ2
ネット状養生シート張り
|  | 基本料 修理費含む |  | 防炎Ⅱ類 | 286 | ｍ2
計
-7 |  | 仮設材運搬 |  |  | 1 | 式
枠組本足場
|  | 手すり先行方式 |  | 建枠幅900 | 286 | ｍ2
枠組本足場用
|  | 安全てすり |  | (手すり先行方式) | 25.2 | ｍ
内部仕上足場
|  | 脚立足場 |  | 3階建て | 417 | ｍ2
|  | シート・ネット類 |  |  | 286 | ｍ2
計
座間味村

## コン
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 |  | コンクリート工事 |  | 0 | 0 | 0
躯体コンクリート
0 |  | 生コンクリート |  | 21-20-S18 | 2.1 | ｍ3
|  | コンクリート打設手間 |  | 小型構造物 人力打設 | 2.1 | 〃
0
0
[8 empty] | 0 |  |  | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
[15 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
[8 empty] | 0 |  |  | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
[8 empty] | 0 |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## 型枠
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 |  | 型枠工事 |  | 0 | 0 | 0
壁式構造 地上軸部
0 |  | 普通合板型枠 |  | 階高 2.8m程度 | 17 | ｍ2
|  | 型枠運搬 |  | 4ｔ車 30km程度 往復 | 17 | ｍ2
B種 コーン処理
|  | 打放し面補修 |  | 部分目違いばらい | 17 | ｍ2
0
[8 empty] | 0 |  |  | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
[15 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
[8 empty] | 0 |  |  | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
[8 empty] | 0 |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## 鉄筋
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 |  | 鉄筋工事 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 異形棒鋼 |  | SD295A D13 | 0.28 | ｔ
|  | 鉄筋加工組立 |  | 小型構造物 | 0.27 | 〃
|  | 鉄筋運搬費 |  | 4t車 30km程度 | 0.28 | 〃
|  | 差筋アンカー |  | D13 横向打 | 288 | 本
|  | スクラップ控除 |  | H2程度 | 0.01 | ｔ |  |  |  |  | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
[15 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
[11 empty] | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
[8 empty] | 0 |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## ＣＢ
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 |  | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 0 | 0 | 0
|  | 外壁コンクリート |  | C種 空洞ブロック
|  | ブロック積み |  | 150×190×390 | 6.1 | ㎡
|  | 外壁コンクリート |  | C種 空洞ブロック
|  | ブロック化粧積み |  | 100×190×390 | 1 | ㎡
|  | 外壁コンクリート |  | 花ブロック
|  | ブロック化粧積み |  | 100×190×390 | 1.3 | ㎡
|  | 外壁コンクリート |  | 花ブロック
|  | ブロック化粧積み |  | 100×390×390 | 1.6 | ㎡
|  | 内壁コンクリート |  | C種 空洞ブロック
|  | ブロック積み |  | 150×190×390 | 19.4 | ㎡
0
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## 防水
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 |  | 防水工事 |  | 0 | 0 | 0
（外部）
建具周囲 15×10
|  | シーリング |  | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | 15.9 | ｍ
[8 empty] | 0 |  |  | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
[15 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
[8 empty] | 0 |  |  | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
[8 empty] | 0 |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## 石
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 |  | 石工事 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 御影石(上り框) |  | 60×100 | 7.4 | ｍ
|  | 御影石(巾木) |  | 30×100 | 9.4 | ｍ
|  | 施工副資材 |  |  | 1 | 式
0
[8 empty] | 0 |  |  | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
[15 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
[8 empty] | 0 |  |  | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
[8 empty] | 0 |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## タイル
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 |  | タイル工事 |  | 0 | 0 | 0
一般床ﾀｲﾙ Ⅰ類 無釉
0 |  | 床タイル張り |  | 100mm角 下地モルタル別途 | 4.9 | ㎡
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間
|  | 床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り |  | 50mm角 下地モルタル別途 | 1.6 | 〃
|  | ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ |  | Ⅰ類 施ゆう 50角 | 1.6 | 〃
改良積み上げ張り Ⅲ類
|  | 内装壁ﾀｲﾙ張り |  | 100角 施ゆう 下地別 | 1.4 | 〃
[8 empty] | 0 |  |  | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
[15 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
[8 empty] | 0 |  |  | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
[8 empty] | 0 |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## 木
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
9 |  | 木工事 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 造作材 |  | メラピー材 | 1.358 | ㎥
|  | 正割材 |  | 杉特1等 45*45*4000 | 0.452 | ㎥
|  | 額縁(窓・出入り口) |  | 施工手間 | 113 | ｍ
|  | 練付け 出入り口枠 |  | 施工手間 | 25 | ｍ
|  | 出入り口枠(片開き) |  | 施工手間 | 8 | ヶ所
|  | 出入り口枠(両開き) |  | 施工手間 | 18 | ヶ所
|  | 押入れ 中棚 |  | 施工手間 | 8 | ヶ所
|  | 雑巾摺り取り付け |  | 施工手間 | 37.4 | ｍ
|  | 壁胴縁 |  | 施工手間 | 35.6 | ㎡
|  | 壁合板張 |  | 施工手間 | 98.1 | ㎡
4.0*910*1,820 Ⅱ類
|  | 壁ラワン合板 |  | Ｆ☆☆☆☆ | 98.1 | ㎡
|  | 面台(脱衣室) |  |  | 20 | ｍ
[11 empty] | 705 | ｍ3 | 0
加圧注入処理
|  | 製材の防虫・防蟻処理 |  | K1+AQ 処理 | 1.4 | ｍ3
加圧注入処理
|  | 製材の防虫・防蟻処理 |  | K3 処理 | 0.5 | ｍ3
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## 金属
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
10 |  | 金属工事 |  | 0 | 0 | 0
|  | 遮音置床システム |  | ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ20mm含む | 220 | ㎡
19型（屋内）・ふところ1.5m未満
0 |  | 軽量鉄骨天井下地 |  | 下地張りなし＠300ｲﾝｻｰﾄ別途 | 144 | ㎡
一般タイプ アルミ製
|  | 天井点検口 |  | 内外枠共額縁 450角 | 12 | ヶ所
19形 450角
|  | 軽量鉄骨天井開口部補強 |  | ボード切込共 | 12 | ヶ所
|  | 軽量鉄骨壁下地 |  | 65型 | 137 | ㎡
|  | 集合郵便受け |  | ステンレス製 SK-104H | 1 | ヶ所
|  | 物干し金物 |  | 軒付用 | 4 | ヶ所
|  | 物干し金物 |  | 壁付用 | 2 | ヶ所
|  | 室名札 |  |  | 6 | ヶ所
|  | 隔て板 |  |  | 1 | 式
|  | 床下換気口 |  |  | 12 | ヶ所
|  | アルミルーバー |  |  | 1 | 式
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## 左官
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
11 |  | 左官工事 |  | 0 | 0 | 0
(外部）
|  | 建具周囲モルタル充填 |  | 外部建具 | 15.9 | ｍ
金ゴテ
|  | 床 モルタル塗り |  | ﾓﾙﾀﾙ仕上 厚30 | 28 | ㎡
0 |  | (内部）
|  | 建具周囲モルタル充填 |  | 内部建具 | 21.8 | ｍ
木ゴテ
|  | 床 モルタル塗り |  | 一般ﾀｲﾙ下地 厚37 | 6.5 | ㎡
木ゴテ
|  | 壁 モルタル塗り |  | 内装ﾀｲﾙ改良積上張り下地 | 1.4 | ㎡
[11 empty] | 705 | ｍ3 | 0
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## 木建
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
12 |  | 木製建具工事 |  | 0 | 0 | 0
1-1/WE
0 |  | 2枚引違いフラッシュ戸 |  | 1690×1840×27 | 1 | ヶ所
1-1/WD
0 |  | 両開き戸 |  | 900×1840×27 | 1 | ヶ所
1-2/WD
0 |  | 両開き戸 |  | 1265×1840×27 | 2 | ヶ所
1-3/WD
0 |  | 片開き戸 |  | 800×1900×36 | 1 | ヶ所
1-2/WE
0 |  | 片引きフラッシュ戸 |  | 900×1900×36 | 2 | ヶ所
1-3/WE
|  | 3枚引違いフラッシュ戸 |  | 2690×1900×36 | 1 | ヶ所
1-4/WE
|  | 片引きフラッシュ戸 |  | 900×1900×36 | 2 | ヶ所
1-5/WE
|  | 3枚引違いフラッシュ戸 |  | 2630×1900×36 | 1 | ヶ所 |  |  |  |  | 県営P- | 117
|  | 2-1/WD | [8 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
|  | 片開き戸 |  | 800×1900×36 | 1 | ヶ所 |  |  |  |  | 建設廃棄物調査P- |  | 22
2-1/WE
|  | 片引きフラッシュ戸 |  | 930×1900×36 | 1 | ヶ所
3-1/WD
|  | 両開き戸 |  | 1300×1840×27 | 1 | ヶ所
3-2/WD
|  | 両開き戸 |  | 900×1640×27 | 1 | ヶ所
3-3/WD
|  | 片開き戸 |  | 800×1900×36 | 1 | ヶ所
3-4/WD
|  | 両開き戸 |  | 580×1750×27 | 1 | ヶ所
3-5/WD
|  | 両開き戸 |  | 1025×1840×27 | 1 | ヶ所
3-1/WE
|  | 片引きフラッシュ戸 |  | 900×1900×36 | 3 | ヶ所
3-2/WE
|  | 4枚引違いフラッシュ戸 |  | 2610×1900×36 | 2 | ヶ所
3-3/WE
|  | 2枚引違いフラッシュ戸 |  | 1800×1840×27 | 2 | ヶ所
3-4/WE
|  | 2枚引違いフラッシュ戸 |  | 1600×1840×27 | 1 | ヶ所
3-5/WE
|  | 2枚引違いフラッシュ戸 |  | 2000×1840×36 | 1 | ヶ所
3-6/WE
|  | 2枚引違いフラッシュ戸 |  | 2080×1840×27 | 1 | ヶ所
3-7/WE
|  | 4枚引違いフラッシュ戸 |  | 2400×1900×36 | 1 | ヶ所
0 |  | 取付け費 |  |  | 1 | 式
0 |  | 塗装費 |  |  | 1 | 式
0
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位
12 |  | 木製建具工事 |  | 0 | 0 | 0
|  | 住戸用靴箱 |  | 900×400×900 | 5 | ヶ所
|  | 住戸用靴箱 |  | 630×400×1250 | 1 | ヶ所
|  | 2階靴箱 |  | 2050×400×900 | 1 | ヶ所
|  | 2階脱衣室棚 |  | 1300×300×1800 | 1 | ヶ所
[11 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
[11 empty] | 建設廃棄物調査P- |  | 22
0 |  | 取付け費 |  |  | 1 | 式
0 |  | 塗装費 |  |  | 1 | 式
0
[11 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
[11 empty] | 建設廃棄物調査P- |  | 22
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## 金建
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
13 |  | 金属製建具工事 |  | 0 | 0 | 0
1-1/AW
0 |  | 2枚引違い |  |  | 1 | ヶ所
1-1Z/AW
|  | 2枚引違い |  |  | 1 | ヶ所
1-2/AW
|  | FIX |  |  | 1 | ヶ所 |  |  |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
1-3/SD
|  | ランマ付FIX親子ドア |  |  | 1 | ヶ所
1-3/AD
|  | 玄関ドア |  |  | 4 | ヶ所
|  | 取付調整費 |  |  | 1 | 式
[15 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
[11 empty] | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
2-1/AE
|  | 2枚引違い |  | 排煙オペレーター | 4 | ヶ所
|  | 施工費 |  |  | 1 | 式
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## ガラス
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
14 |  | ガラス工事 |  | 0 | 0 | 0
6mm 特寸2.18㎡以下
0 |  | 型板ガラス |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃別途 | 0.7 | ㎡
6.8mm 特寸2.18㎡以下
|  | 網入り型板ガラス |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃別途 | 3.7 | ㎡
|  | ガラス清掃 |  |  | 8.8 | ㎡
[11 empty] | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
[15 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
[11 empty] | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
[11 empty] | 705 | ｍ3 |  | 0
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## 塗装
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
15 |  | 塗装工事 |  | 0 | 0 | 0
(外部）
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種（一般）
0 |  | EP塗 |  | 素地Ｂ種 | 50.9 | ㎡
(内部）
ｹｲｶﾙ面 工程B種（一般）
0 |  | EP塗 |  | 素地Ｂ種 | 65.2 | ㎡
|  | ＣＬ塗り |  | 木部 工程A種
|  | (糸幅300mm以下） |  | 素地B種 | 164 | ｍ
[8 empty] | 0 |  |  | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
[8 empty] | 0 |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## 内装
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
16 |  | 内装工事 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 畳敷き |  | 敷き手間 一畳 | 5 | 枚
標仕D種 畳表C2 綿・PﾍﾘHt
|  | 畳敷き |  | 畳床KT-Ⅱ 一畳 | 5 | 枚
|  | 転がし床 |  | 施工手間 | 2.5 | ㎡
|  | 畳下床板 |  | 施工手間 | 1.8 | ㎡
|  | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り |  | 1等 なら 厚さ15 | 0.7 | ㎡
|  | 床 合板 5.5mm |  |  | 220 | ㎡
|  | ﾁｰｸﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ集成材 |  | 厚15mm | 209 | ㎡
|  | ラワン合板 |  | 厚12mm | 11.8 | ㎡
|  | ビニル床シート張り |  | 厚2.5mm 無地 | 12.2 | 〃
|  | 壁 石膏ボード張り |  | 厚12.5mm GL工法 | 54.5 | 〃
[15 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
|  | 壁 石膏ボード張り |  | 厚12.5mm 継目処理 | 156 | 〃 |  |  |  |  | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
[15 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
|  | 壁 硬質石膏ボード張り |  | 厚9.5mm 継目処理 | 35.6 | 〃 |  |  |  |  | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
|  | 壁 ケイカル板張り |  | 厚6.0mm 突付け | 25.4 | 〃 |  |  |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
|  | 壁 ケイカル板張り |  | 厚8.0mm 突付け | 65.2 | 〃 |  |  |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
|  | 壁紙張り |  | プラスチック程度 | 517 | 〃 |  |  |  |  | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
プラスチック程度
|  | 壁紙張り |  | (キッチンパネル) | 17.9 | 〃 |  |  |  |  | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
|  | 壁 遮音シート |  |  | 35.6 | 〃 |  |  |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
|  | 壁 グラスウール |  |  | 35.6 | 〃 |  |  |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
|  | ビニル巾木 |  |  | 235 | ｍ
|  | 天井 化粧石膏ボード張り |  | 厚9.5mm | 171 | ㎡
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## ユニット
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
17 |  | 仕上げユニット工事 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | キッチン |  |  | 1 | 台
|  | キッチン |  |  | 5 | 台
|  | ステンレス板 |  |  | 6 | 枚
|  | 取り付け費 |  |  | 1 | 式
[15 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
[11 empty] | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
0 |  | ユニットトイレ |  |  | 6 | 台
[11 empty] | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## 撤去
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
18 |  | 撤去工事 |  | 0 | 0 | 0
|  | 床組撤去 |  | ころばし 集積共 | 31 | ㎡
|  | 床下地板撤去 |  | 集積共 | 31 | ㎡
|  | ケレン |  | 床 | 24 | 〃
|  | 床清掃 |  |  | 24 | 〃
|  | 壁合板・ボード撤去 |  | 一重張、一般 集積共 | 264 | ㎡
|  | 壁クロス撤去 |  | 集積共 | 698 | 〃
|  | 天井合板・ボード撤去 |  | 一重張、一般 集積共 | 120 | 〃
|  | 天井軽鉄撤去 |  | 集積共 | 120 | ㎡
|  | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 |  | 集積共 | 24 | ㎡
|  | 畳撤去 |  | 一畳 集積共 | 40 | 枚
|  | 壁下地撤去 |  | 集積共 | 92.1 | ㎡ |  |  |  | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
|  | 軽鉄間仕切り壁撤去 |  | 集積共 | 32.1 | ㎡
[14 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
|  | ビニル幅木撤去 |  | 集積共 | 268 | ｍ |  |  |  | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
|  |  |  | 鉄筋切断共 | [9 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
|  | コンクリート撤去 |  | 人力 集積共 | 9.5 | ｍ3 |  |  |  | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
|  | 壁ＣＢ撤去 |  | 人力 集積共 | 19.2 | ｍ3 |  |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
|  | レンガ撤去 |  | 人力 集積共 | 7.6 | ｍ3 |  |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
|  | カッター入れ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚20～30mm | 307 | ｍ
|  | 建具周囲はつり |  | RC 15cm 集積共 | 102 | ｍ
|  | 鋼製戸撤去 |  | 片開き戸 枠共 集積共 | 26.6 | ㎡
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ撤去
|  | (床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 準用) |  | 集積共 | 39.4 | ㎡
[10 empty] | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
|  | ＥＶ撤去 |  |  | 1 | 式
|  | ユニットバス撤去 |  |  | 1 | 式
|  | 1Fプール撤去 |  |  | 1 | 式
小 計
計

## 運搬
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
19 |  | 発生材運搬 |  | 0 | 0 | 0
|  | 撤去材運搬費 |  |  | 1 | 式
[11 empty] | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
[15 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
[11 empty] | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
[11 empty] | 705 | ｍ3 |  | 0
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## 宿泊費
宿 泊 費 内 訳 書
工 事 名 称 ： 座間味村定住促進住宅整備工事
|  | 工 種 |  | 人 工 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 1 |  | 直接仮設工事 | 65
| 2 |  | コンクリート工事 | 8
| 3 |  | 型枠工事 | 4
| 4 |  | 鉄筋工事 | 12
| 5 |  | 既製コンクリート工事 | 7
| 6 |  | 防水工事 | 1
| 7 |  | 石工事
| 8 |  | タイル工事 | 6
| 9 |  | 木工事 | 70
| 10 |  | 金属工事 | 13
金属工事
| 11 |  | 左官工事 | 5
| 12 |  | 木製建具工事
木製建具工事
| 13 |  | 金属製建具工事
金属製建具工事
| 14 |  | ガラス工事 | 3
| 15 |  | 塗装工事 | 19
| 16 |  | 内装工事 | 58
| 17 |  | 仕上げユニット工事
| 18 |  | 撤去工事 | 180
撤去工事
撤去工事
| 19 |  | 廃材運搬
| 20 |  | 廃材処分
| 21 |  | 現場管理 | 100
|  | 合 計 |  |  |  | 0
座間味村

## 渡航費
渡 航 費 内 訳 書
工 事 名 称 ： 座間味村定住促進住宅整備工事
|  | 工 種 |  | 回 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 1 |  | 直接仮設工事 | 8
| 2 |  | コンクリート工事 | 8
| 3 |  | 型枠工事 | 4
| 4 |  | 鉄筋工事 | 4
| 5 |  | 既製コンクリート工事 | 2
| 6 |  | 防水工事 | 1
| 7 |  | 石工事
| 8 |  | タイル工事 | 2
| 9 |  | 木工事 | 12
| 10 |  | 金属工事 | 4
| 11 |  | 左官工事 | 1
| 12 |  | 木製建具工事
| 13 |  | 金属製建具工事
金属製建具工事
| 14 |  | ガラス工事 | 2
| 15 |  | 塗装工事 | 4
| 16 |  | 内装工事 | 8
| 17 |  | 仕上げユニット工事
| 18 |  | 撤去工事 | 24
撤去工事
| 19 |  | 廃材運搬
| 20 |  | 廃材処分
| 21 |  | 現場管理 | 20
|  | 合 計 |  |  |  | 0
座間味村

## 処分
細 目 別 内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
20 |  | 廃材処分 |  | 0 | 0 | 0
|  | レンガ |  |  | 1.6 | kg
|  | ガラス |  |  | 67.8 | kg
|  | 石膏ボード |  |  | 1688 | kg
|  | 木材 |  |  | 2063 | kg
|  | 長尺シート |  |  | 96 | kg
|  | クロス |  |  | 541 | kg
|  | ビニル巾木 |  |  | 33 | kg |  |  |  |  | 356 | 〃 | 1460 | 519760 | 県営P- | 117
[15 empty] | t= | 368×1.7= | 625.6
|  | 畳 |  |  | 40 | 枚 |  |  |  |  | 626 | t | 700 | 438200 | 建設廃棄物調査P- |  | 22
|  | 発砲スチロール |  |  | 96.1 | kg |  |  |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
|  | 陶器類 |  |  | 115 | kg |  |  |  |  | 705 | ｍ3 |  | 0
| 小 計 | [6 empty] | 0
| 計 | [6 empty] | 0
座間味村

## 内訳(直工)電
直 接 工 事 費 内 訳 書 (電 気)
|  |  | 工 事 名 称 | 座間味村定住促進住宅整備工事
|  |  | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 ３階
|  |  | 面 積 | 延べ床面積 541.67 ｍ2 建築面積 215 ｍ2
直 接 工 事 費
|  | 工 種 |  | 金 額 | ％ | 備 考
| 1 |  | 幹線設備工事
| 2 |  | 共用設備工事
| 3 |  | 電灯・コンセント設備工事
| 4 |  | 非常照明・誘導灯設備工事
| 5 |  | 電話・ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事
| 6 |  | テレビ共聴設備工事
| 7 |  | 自動火災報知設備工事
一般工事 計
| 8 |  | 電気設備撤去工事
その他工事 計
合 計
座間味村

## 内訳(縦)
内 訳 書
[8 empty] | P- | 1
No, | 名 称 | 規 格 ・ 形 状 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 幹線設備工事
イ)配管工事
| 電線管 | (16)VE | 露出 | 12 | ｍ
| 電線管 | (36)VE | 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | (42)VE | ｲﾝﾍﾟｲ | 7 | ｍ
| 電線管 | (54)VE | 露出 | 26 | ｍ
| 電線管 | (54)VE | ｲﾝﾍﾟｲ | 4 | ｍ
| 電線管 | (82)HIVE | 露出 | 13 | ｍ
| 電線管 | (22)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 33 | ｍ
| 電線管 | (28)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 14 | ｍ
| プルボックス | P1:300*300*200 SPC |  | 1 | 個
| プルボックス | P2:300*300*300 SPC |  | 1 | 個
| プルボックス | P3:300*300*300 SUS-WP |  | 2 | 個
| プルボックス | P4:500*500*300 SUS-WP |  | 2 | 個
| プルボックス | P5:300*300*200 SUS-WP |  | 2 | 個
| プルボックス | P6:400*400*300 SUS-WP |  | 1 | 個
| エントランスキャップ | (82)VE |  | 1 | 個
| ３線用低圧ラック |  |  | 1 | 個
| アウトレットボックス | 4角中浅 VE |  | 6 | 個
イ）の計
内 訳 書
[8 empty] | P- | 2
No, | 名 称 | 規 格 ・ 形 状 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ロ)配線工事
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE2.0 | PF内 | 12 | ｍ
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE5.5sq | 管内 | 9 | ｍ
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE5.5sq | PF内 | 41 | ｍ
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE8sq | 管内 | 37 | ｍ
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE8sq | PF内 | 68 | ｍ
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE14sq | PF内 | 42 | ｍ
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE22sq | 管内 | 15 | ｍ
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE38sq | 管内 | 20 | ｍ
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE60sq | 管内 | 89 | ｍ
| ＥＭ－ＣＥ－Ｔケーブル | EM-CE-T150sq | 管内 | 13 | ｍ
| ＥＭ－ＦＰケーブル | EM-FP2.0-2C | PF内 | 9 | ｍ
ロ）の計
内 訳 書
[8 empty] | P- | 3
No, | 名 称 | 規 格 ・ 形 状 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ハ)機器取付工事
| 引込開閉器盤 | L-M(SUS-WP)露出型 |  | 1 | 面
| 共用分電盤 | L-K(SUS-WP)露出型 |  | 1 | 面
| 非常用分電盤 | LE-1(SUS-WP)露出型 |  | 1 | 面
| 電灯分電盤 | L-A(樹脂製)露出型 |  | 1 | 面
| 電灯分電盤 | L-B(樹脂製)露出型 |  | 1 | 面
| 電灯分電盤 | L-C(樹脂製)露出型 |  | 1 | 面
| 電灯分電盤 | L-D(樹脂製)露出型 |  | 1 | 面
| 電灯分電盤 | L-E(樹脂製)露出型 |  | 1 | 面
| 電灯分電盤 | L-F(樹脂製)露出型 |  | 1 | 面
| 接地工事 | ED 14φ*1500L |  | 2 | ｹ所
| 接地極埋設標 | 金属製 |  | 2 | 枚
ハ）の計
１．幹線設備工事の計
内 訳 書
[8 empty] | P- | 4
No, | 名 称 | 規 格 ・ 形 状 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 共用設備工事
イ)配管工事
| 電線管 | (16)HIVE | 露出 | 57 | ｍ
| 電線管 | (16)HIVE | ｲﾝﾍﾟｲ | 14 | ｍ
| 電線管 | (22)HIVE | 露出 | 46 | ｍ
| 電線管 | (16)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 37 | ｍ
| 電線管 | (22)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 13 | ｍ
| プルボックス | 150*150*100 VE |  | 6 | 個
| 露出型スイッチボックス | １ｹ用 (16)VE |  | 9 | 個
| メクラプレート | SUS |  | 8 | 枚
イ）の計
ロ)配線工事
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE1.6 | PF内 | 75 | ｍ
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE2.0 | 管内 | 271 | ｍ
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE2.0 | PF内 | 117 | ｍ
| ＥＭ－ＣＥＥケーブル | EM-CEE2sq-5C | 管内 | 34 | ｍ
ロ）の計
内 訳 書
[8 empty] | P- | 5
No, | 名 称 | 規 格 ・ 形 状 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ハ)機器取付工事
| 照明器具 | A11.2:LED11.2W |  | 9 | 台
| 照明器具 | B6.2:LED6.2W |  | 7 | 台
| 照明器具 | C7.7:LED7.7W |  | 4 | 台
| 照明器具 | b-B：LED14.4W |  | 5 | 個
| 点滅器 | 3W15A*1(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 2 | 個
| 自動点滅器 | 100V 3A |  | 1 | 個
| 露出コンセント | 2P15A*2ET |  | 5 | 個
| 電極 | 5P |  | 3 | 個
ハ）の計
２．共用設備工事の計
内 訳 書
[8 empty] | P- | 6
No, | 名 称 | 規 格 ・ 形 状 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 電灯・コンセント設備工事
イ)配管工事
| 電線管 | (16)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 704 | ｍ
| 電線管 | (22)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 5 | ｍ
| コンクリートボックス | 8角中深 VE |  | 40 | 個
| アウトレットボックス | 4角中浅 VE |  | 111 | 個
| スイッチボックス | 1ヶ用 VE |  | 40 | 個
| 防雨入線カバー |  |  | 12 | 個
| ビニールモール | 2号 |  | 5 | ｍ
イ）の計
ロ)配線工事
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE1.6 | PF内 | 571 | ｍ
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE2.0 | PF内 | 1277 | ｍ
| ＥＭ－ＥＥＦケーブル | EM-EEF1.6-3C | PF内 | 5 | ｍ
| ＥＭ－ＥＥＦケーブル | EM-EEF1.6-3C | ｺﾛｶﾞｼ | 49 | ｍ
ロ）の計
内 訳 書
[8 empty] | P- | 7
No, | 名 称 | 規 格 ・ 形 状 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ハ)機器取付工事
| 照明器具 | C7.7:LED7.7W | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 9 | 台
| 照明器具 | E35.7:LED35.7W | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ | 1 | 台
| 照明器具 | F6.0:LED6.0W | 直付 | 6 | 台
| 照明器具 | G5.0:LED5.0W | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 8 | 台
| 照明器具 | H34.6:LED34.6W | 直付 | 2 | 台
| 引掛シーリング |  |  | 18 | 個
| 点滅器 | 1P15A*1(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 20 | 個
| 点滅器 | 1P15A*2(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 6 | 個
| 点滅器 | 1P15A*2 PL*1(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 13 | 個
| コンセント | 2P15A*1ET(樹脂ﾌﾟﾚ-ﾄ) |  | 19 | 個
| コンセント | 2P15A*2(樹脂ﾌﾟﾚ-ﾄ) |  | 35 | 個
| コンセント | 2P15A*2ET(樹脂ﾌﾟﾚ-ﾄ) |  | 19 | 個
| コンセント | 2P15A*2E WP |  | 6 | 個
ハ）の計
ニ)機器撤去・再取付工事
| 照明器具 | b205:FL20W*5 | 露出型 | 13 | 台
ニ）の計
３．電灯・コンセント設備工事の計
内 訳 書
[8 empty] | P- | 8
No, | 名 称 | 規 格 ・ 形 状 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 非常照明・誘導灯設備工事
イ)配管工事
| 電線管 | (16)HIVE | 露出 | 9 | ｍ
| 電線管 | (16)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 19 | ｍ
| 電線管 | (22)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 7 | ｍ
| コンクリートボックス | 8角中深 VE |  | 1 | 個
| アウトレットボックス | 4角中浅 VE |  | 3 | 個
| 露出型スイッチボックス | １ｹ用 VE |  | 2 | 個
| メクラプレート | SUS |  | 2 | 枚
イ）の計
ロ)配線工事
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE1.6 | PF内 | 37 | ｍ
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE2.0 | 管内 | 28 | ｍ
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE2.0 | PF内 | 19 | ｍ
| ＥＭ－ＥＥＦケーブル | EM-EEF1.6-3C | PF内 | 2 | ｍ
| ＥＭ－ＥＥＦケーブル | EM-EEF1.6-3C | ｺﾛｶﾞｼ | 38 | ｍ
| ＥＭ－ＥＥＦケーブル | EM-EEF2.0-3C | PF内 | 6 | ｍ
ロ）の計
ハ)機器取付工事
| 非常照明器具 | ａ-b:LED0.9W |  | 10 | 台
| 誘導灯 | ａ1:SH1-FBF20-BL（片面 LED)B級 |  | 2 | 台
ハ）の計
４．非常照明・誘導灯設備工事の計
内 訳 書
[8 empty] | P- | 9
No, | 名 称 | 規 格 ・ 形 状 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 電話・インターホン設備工事
イ)配管工事
| 電線管 | (22)HIVE | 露出 | 19 | ｍ
| 電線管 | (28)HIVE | 露出 | 25 | ｍ
| 電線管 | (16)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 44 | ｍ
| 電線管 | (22)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 173 | ｍ
| 電線管 | (28)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 4 | ｍ
| エントランスキャップ | (28)VE |  | 2 | 個
| スイッチボックス | 2ヶ用 VE |  | 8 | 個
| プルボックス | P2:200*200*150 SUS-WP |  | 1 | 個
| プルボックス | P5:400*400*200 SUS-WP |  | 2 | 個
| メクラプレート | SUS |  | 8 | 枚
イ）の計
ロ)配線工事
| ＥＭ－ＩＥ電線 | EM-IE5.5sq | PF内 | 4 | ｍ
| 構内ケーブル | 0.5-10P | 管内 | 6 | ｍ
| 構内ケーブル | 0.5-10P | PF内 | 29 | ｍ
| ボタン電話用ケーブル | 0.4-2P | PF内 | 115 | ｍ
| ＥＭ－ＡＥケーブル | EMｰAE1.2-3P | PF内 | 40 | ｍ
| 呼び線 | EM-IE1.2 | PF内 | 115 | ｍ
ロ）の計
内 訳 書
[8 empty] | P- | 10
No, | 名 称 | 規 格 ・ 形 状 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ハ)機器取付工事
| 保安器収納箱 | T-M 20P SUS-WP 露出型 |  | 1 | 面
| 接地工事 | 10φ*1000L |  | 1 | ｹ所
| 接地極埋設標 | 金属製 |  | 1 | 枚
| 共用端子盤 | T2-1:10P+TVｽﾍﾟｰｽ |  | 1 | 面
| 共用端子盤 | T3-1:10P+TVｽﾍﾟｰｽ |  | 1 | 面
| 電話用モジュラジャック | 6極4芯(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 8 | 個
| インターホン | 親機 |  | 6 | 台
| ドアホン | 子機 |  | 6 | 台
ハ）の計
５．電話・インターホン設備工事の計
内 訳 書
[8 empty] | P- | 11
No, | 名 称 | 規 格 ・ 形 状 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | テレビ共聴設備工事
イ)配管工事
| 電線管 | (16)VE | 露出 | 6 | ｍ
| 電線管 | (22)VE | 露出 | 6 | ｍ
| 電線管 | (22)HIVE | 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | (16)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 239 | ｍ
| 電線管 | (22)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 51 | ｍ
| プルボックス | P1:150*150*150 SUS-WP |  | 1 | 個
| エントランスキャップ | (22)VE |  | 1 | 個
| アウトレットボックス | 4角中浅 VE |  | 18 | 個
イ）の計
ロ)配線工事
| 同軸ケーブル | S- 5C-FB | 管内 | 6 | ｍ
| 同軸ケーブル | S- 5C-FB | PF内 | 239 | ｍ
ロ）の計
ハ)機器取付工事
| 直列ユニット | 中間(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 8 | 個
| 直列ユニット | 端末(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 10 | 個
| 増幅器 | CS・BS・UF-1W |  | 2 | 台
| ４分配器 | CS-D4W |  | 1 | 台
| ６分配器 | CS-D6W |  | 2 | 台
ハ）の計
６．テレビ共聴設備工事の計
内 訳 書
[8 empty] | P- | 12
No, | 名 称 | 規 格 ・ 形 状 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 自動火災報知設備工事
イ)配管工事
| 電線管 | (16)VE | 露出 | 8 | ｍ
| 電線管 | (16)HIVE | 露出 | 1 | ｍ
| 電線管 | (28)HIVE | 露出 | 1 | ｍ
| 電線管 | (16)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 122 | ｍ
| 電線管 | (22)PF | ｲﾝﾍﾟｲ | 12 | ｍ
| コンクリートボックス | 8角中深 VE |  | 37 | 個
| 露出型丸型ボックス | 1方出 （16）VE |  | 1 | 個
イ）の計
ロ)配線工事
| ＨＩＶ電線 | HIV2.0 | 管内 | 2 | ｍ
| ＥＭ－ＨＰケーブル | EM-HP1.2-5P | PF内 | 12 | ｍ
| ＥＭ－ＨＰケーブル | EM-HP1.2-10P | 管内 | 1 | ｍ
| ＥＭ－ＡＥケーブル | EM-AE1.2-2C | PF内 | 115 | ｍ
| ＥＭ－ＡＥケーブル | EM-AE1.2-4C | 管内 | 18 | ｍ
| ＥＭ－ＡＥケーブル | EM-AE1.2-4C | PF内 | 15 | ｍ
ロ）の計
内 訳 書
[8 empty] | P- | 13
No, | 名 称 | 規 格 ・ 形 状 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ハ)機器取付工事
| 受信機 | P型2級 5回線 |  | 1 | 個
| 総合盤 | P型2級 |  | 2 | 個
| 総合盤 | P型2級 SUS-WP |  | 1 | 個
| スポット型感知器 | 差動式 2種 |  | 26 | 個
| スポット型感知器 | 差動式 2種防水 |  | 13 | 個
| スポット型感知器 | 定温式 1種防水 |  | 1 | 個
| 煙感知器 | 光電式 2種 |  | 2 | 個
ハ）の計
７．自動火災報知設備工事の計
内 訳 書
[8 empty] | P- | 14
No, | 名 称 | 規 格 ・ 形 状 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 | 電気設備撤去工事
イ）電気設備撤去工事
| 照明器具 | b203:FL20W*3 | 露出型 | 2 | 台
| 照明器具 | ｃ301:FL30W*1 | 露出型 | 27 | 台
| 照明器具 | ｄ060:IL60W*1 | 露出型 | 4 | 台
| 照明器具 | ｅ060:IL60W*1 | 埋込型 | 1 | 台
| 照明器具 | ｇ200:HID200W*1 | 投光器 | 1 | 台
| 非常照明器具 |  | 埋込型 | 28 | 台
| 誘導灯 |  | 露出型 | 4 | 台
| 総合盤 | P型2級 | 埋込型 | 3 | 面
| スポット型感知器 | 差動式 2種 | 露出型 | 17 | 個
| スポット型感知器 | 差動式 2種防水 | 露出型 | 5 | 個
| スポット型感知器 | 定温式 1種防水 | 露出型 | 2 | 個
| 煙感知器 | 光電式 2種 | 露出型 | 2 | 個
| 電話機 |  | 露出型 | 15 | 台
| ポンプ制御盤 |  | 露出型 | 1 | 面
イ）の計
ロ）電気設備再資源化費
| 金属くず |  |  | 45 | kg
| 蛍光ランプ |  |  | 5 | kg
| 白熱灯 |  |  | 1 | kg
| 水銀灯 |  |  | 0 | kg
| 廃プラスチック |  |  | 50 | kg
ロ）の計
８．電気設備撤去工事の計

## 内訳(直工)機
直 接 工 事 費 内 訳 書 (機 械)
平成 30 年 月 日
|  |  | 工 事 名 称 | 座間味村定住促進住宅整備工事
|  |  | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 ３階
|  |  | 面 積 | 延べ床面積 541.67 ｍ2 建築面積 215 ｍ2
直 接 工 事 費
|  | 工 種 |  | 金 額 | ％ | 備 考
| 1 |  | 換気設備工事
| 2 |  | 衛生器具設備工事
| 3 |  | 給水設備工事
| 4 |  | 排水設備工事
| 5 |  | 給湯設備工事
| 6 |  | 消火設備工事
| 7 |  | ガス設備工事
一般工事 計
| 8 |  | 機器設備工事（撤去・解体）
その他工事 計
|  | 合 計 |  | 0
座間味村

## 内訳書（縦）
|  | 内 訳 書 |  |  |  |  | 1
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 換気設備工事
| FE-1 | 天井埋込形(低騒音ﾀｲﾌﾟ)
| 排気ﾌｧﾝ | 風量：70m3/h * 30pa | 6 | 台
| FE-2 | 天井埋込形(低騒音ﾀｲﾌﾟ)
| 排気ﾌｧﾝ(別途工事) | 風量：60m3/h * 30pa | 6 | 台
| FE-3 | ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ
| 排気ﾌｧﾝ | 風量：300m3/h * 50pa | 6 | 台
| OA-1 | 壁取付型給気ｸﾞﾘﾙ(φ100)
| 給気ｸﾞﾘﾙ | 風量： m3/h * pa | 16 | 台
| スパイラルダクト | φ150 | 22 | m
| スパイラルダクト | φ100 | 65 | m
| 穴開け | φ150(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ150m/m) | 6 | ヶ所
| 穴開け | φ100(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ150m/m) | 28 | ヶ所
1 ， 換気設備工事 の計
|  | 内 訳 書 |  |  |  |  | 2
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 衛生器具設備工事
C-1
| 洋風大便器 | C1200S | 1 | 組
U-1
| ユニットバス | ※建築工事
U-2
| ユニットトイレ | ※建築工事
| L-1 | PWP640NRW
| 洗濯機パン | PF-6464AC/L11 | 6 | 組
| F-1 | T200SNR13
| 横水栓 | LF-7R-13 | 9 | 組
| F-2 | T28AKUH13
| ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 | LF-35-13-CV | 0 | 組
| F-3 | TKJ23UR
| 台所用混合水栓 | SF-130DC-G | 6 | 組
| F-4 | TW11R
| 緊急止水弁付洗濯機用水栓 | LF-WJ50KQ | 6 | 組
2 ， 衛生器具設備工事 の計
|  | 内 訳 書 |  |  |  |  | 3
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 給水設備工事
3-1),屋外給水設備工事
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP） | 地中配管 50A | 8 | ｍ
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP） | 地中配管 40A | 9 | ｍ
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP） | 地中配管 25A | 20 | ｍ
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP） | 地中配管 20A | 7 | ｍ
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP） | 屋外架空 50A | 4 | ｍ
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP） | 屋外架空 40A | 6 | ｍ
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP） | 屋外架空 25A | 5 | ｍ
| 地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 2 | 個
| 埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅 | 43 | ｍ
| 土工事 根切り | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45ｍ3 | 9 | ｍ3
| 〃 埋戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45ｍ3 | 4 | ｍ3
| 〃 保護砂 | 再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂 | 4 | ｍ3
| 〃 建設発生土処理 | 構内敷ならし | 4 | ｍ3
| 給水ﾒｰﾀｰ | 25m/m(量水器ﾎﾞｯｸｽ共) | 1 | 個
| 青銅仕切弁 | 10K-25A | 2 | 個
| 青銅仕切弁 | 5K-40A | 3 | 個
| 青銅仕切弁 | 5K-25A | 3 | 個
| 定水位調整弁 | 25A | 1 | 個
| Ｙ形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 25A | 1 | 個
| 防虫金網 | 50A | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形-40A | 2 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形-25A | 1 | 個
| ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A | 1 | 個
| TW-1 | FRP製円筒型
| 受水槽 | 水槽容量：2.0m3 | 1 | 基
| PW-1 | 能力：40*100L/min*20m
| 給水揚水ポンプユニット | 容量：1∮200V*0.75kw×2 | 1 | 組
| VA・PA管塗装 | 調合ﾍﾟｲﾝﾄ 50A | 4 | ｍ
| VA・PA管塗装 | 調合ﾍﾟｲﾝﾄ 40A | 6 | ｍ
|  | 内 訳 書 |  |  |  |  | 4
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| VA・PA管塗装 | 調合ﾍﾟｲﾝﾄ 25A | 5 | ｍ
3-2),屋内給水設備工事
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP） | 屋内一般 40 | 8 | ｍ
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP） | 屋内一般 20 | 150 | ｍ
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP） | 屋外架空 50 | 17 | ｍ
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP） | 屋外架空 40 | 20 | ｍ
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP） | 屋外架空 20 | 33 | ｍ
| 給水・耐衝撃性 塩ﾋ管(HIVP) | 機械室・便所 20 | 58 | ｍ
| VA・PA管塗装 | 調合ﾍﾟｲﾝﾄ 50A | 15 | ｍ
| VA・PA管塗装 | 調合ﾍﾟｲﾝﾄ 40A | 18 | ｍ
| VA・PA管塗装 | 調合ﾍﾟｲﾝﾄ 20A | 27 | ｍ
| 給水ﾒｰﾀｰ | 20ｍ/ｍ | 7 | 個
| 青銅仕切弁 | 10k-50A | 4 | 個
| 青銅仕切弁 | 5k-40A | 1 | 個
| 青銅仕切弁 | 5K-20A | 15 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形-50A | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形-40A | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形-20A | 7 | 個
| 防虫金網 | 50A | 2 | 個
| ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 40A | 1 | 個
| 配管接続費(鋼管類)手間のみ | 屋内一般 20A | 3 | ヶ所
| 配管切断費(樹脂管類)手間のみ | 機械室・便所 20A | 5 | ヶ所
| TW-2 | FRP製円筒型
| 高架水槽 | 水槽容量：4.0m3 | 1 | 基
| PU-1 | 能力：40*80L/min*20m
| 加圧給水ポンプユニット | 容量：1∮200V*0.75kw×2 | 1 | 組
3 ， 給水設備工事 の計
|  | 内 訳 書 |  |  |  |  | 5
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 排水設備工事
4-1),屋外排水設備工事
| 排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 地中配管 100 | 42 | ｍ
| 排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 地中配管 75 | 1 | ｍ
| 排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 地中配管 50 | 2 | ｍ
| 排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋外架空 100 | 20 | ｍ
| VA・PA管塗装 | 調合ﾍﾟｲﾝﾄ 100A | 20 | ｍ
| 土工事 根切り | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45ｍ3 | 10 | ｍ3
| 〃 埋戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45ｍ3 | 5 | ｍ3
| 〃 保護砂 | 再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂 | 5 | ｍ3
| 〃 建設発生土処理 | 構内敷ならし | 5 | ｍ3
ﾜﾝﾀｯﾁ式開閉密封式蓋(ｸﾞﾚｰ)
| １、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製汚水桝 | ST-100-200(GL-300) | 1 | 基
ﾜﾝﾀｯﾁ式開閉密封式蓋(ｸﾞﾚｰ)
| ２、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製汚水桝 | 90Y-100-200(GL-350) | 1 | 基
ﾜﾝﾀｯﾁ式開閉密封式蓋(ｸﾞﾚｰ)
| ３、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製汚水桝 | 90L-100-200(GL-370) | 1 | 基
ﾜﾝﾀｯﾁ式開閉密封式蓋(ｸﾞﾚｰ)
| ４、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製汚水桝 | 90Y-100-200(GL-400) | 1 | 基
ﾜﾝﾀｯﾁ式開閉密封式蓋(ｸﾞﾚｰ)
| ５、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製汚水桝 | 90Y-100-200(GL-430) | 1 | 基
ﾜﾝﾀｯﾁ式開閉密封式蓋(ｸﾞﾚｰ)
| ６、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製汚水桝 | 90Y-100-200(GL-460) | 1 | 基
ﾜﾝﾀｯﾁ式開閉密封式蓋(ｸﾞﾚｰ)
| ７、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製汚水桝 | 90Y-100-200(GL-490) | 1 | 基
ﾜﾝﾀｯﾁ式開閉密封式蓋(ｸﾞﾚｰ)
| 8、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製汚水桝 | 90L-100-200(GL-300) | 1 | 基
ﾜﾝﾀｯﾁ式開閉密封式蓋(ｸﾞﾚｰ)
| ９、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製汚水桝 | 90Y-100-200(GL-350) | 1 | 基
ﾜﾝﾀｯﾁ式開閉密封式蓋(ｸﾞﾚｰ)
| １０、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製汚水桝 | 90L-100-200(GL-380) | 1 | 基
ﾜﾝﾀｯﾁ式開閉密封式蓋(ｸﾞﾚｰ)
| １１、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製汚水桝 | 90Y-100-200(GL-400) | 1 | 基
ﾜﾝﾀｯﾁ式開閉密封式蓋(ｸﾞﾚｰ)
| １2、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製汚水桝 | WSY-100-200(GL-520) | 1 | 基
ﾜﾝﾀｯﾁ式開閉密封式蓋(ｸﾞﾚｰ)
| １3、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製汚水桝 | ST-100-200(GL-560) | 1 | 基
ﾜﾝﾀｯﾁ式開閉密封式蓋(ｸﾞﾚｰ)
| １4、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製汚水桝 | ST-100-200(GL-600) | 1 | 基
| GT-1 | ﾊﾟｲﾌﾟ流入埋設型(SUS製)
| ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ | 容量：50ﾘｯﾄﾙ | 1 | 基
4-2),屋内排水設備工事
| 排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 100 | 20 | ｍ
| 排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 50 | 25 | ｍ
| 排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 100 | 15 | ｍ
|  | 内 訳 書 |  |  |  |  | 6
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 75 | 32 | ｍ
| 排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 50 | 23 | ｍ
| 排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 40 | 12 | ｍ
| 排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋外架空 100 | 14 | ｍ
| VA・PA管塗装 | 調合ﾍﾟｲﾝﾄ 100A | 14 | ｍ
| 床上掃除口（非防水形） | COA-100A | 2 | 個
| 床上掃除口（防水形） | COB-100A | 4 | 個
| 通気金物 | VC-100A | 4 | 個
| 配管接続費(樹脂管類)手間のみ | 機械室・便所 75A | 1 | ヶ所
| 配管切断費(樹脂管類)手間のみ | 機械室・便所 75A | 6 | ヶ所
4 ， 排水設備工事 の計
|  | 内 訳 書 |  |  |  |  | 7
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 給湯設備工事
| 給湯・被覆銅管 | 屋内一般 20 | 67 | ｍ
| 給湯・被覆銅管 | 機械室・便所 20 | 45 | ｍ
| 給湯・被覆銅管 | 屋外架空 20 | 14 | ｍ
| 青銅仕切弁 | 5K-20A | 7 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形-20A | 7 | 個
| GHW-1 | 屋外壁掛型
| ｶﾞｽ湯沸器 | 能力:16号 | 7 | 組
※ﾒｰｶｰ沖縄仕様
| 同上防錆処理 | 能力:16号 | 7 | 式
5 ， 給湯設備工事 の計
|  | 内 訳 書 |  |  |  |  | 8
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 消火設備工事
| 消火器 | ABC4型 | 8 | 個
6 ， 消火設備工事 の計
|  | 内 訳 書 |  |  |  |  | 9
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | ガス設備工事
| ポリエチレン被覆鋼管 | 地中配管 50 | 4 | ｍ
| ポリエチレン被覆鋼管 | 地中配管 40 | 4 | ｍ
| ポリエチレン被覆鋼管 | 地中配管 20 | 7 | ｍ
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･配管用炭素綱々管(白) | 屋内一般 40 | 8 | ｍ
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･配管用炭素綱々管(白) | 屋内一般 20 | 105 | ｍ
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･配管用炭素綱々管(白) | 屋外架空 50 | 10 | ｍ
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･配管用炭素綱々管(白) | 屋外架空 40 | 3 | ｍ
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･配管用炭素綱々管(白) | 屋外架空 20 | 25 | ｍ
| 塗装工事 | 配管用 炭素鋼々管（白） 50A | 10 | ｍ
| 塗装工事 | 配管用 炭素鋼々管（白） 40A | 3 | ｍ
| 塗装工事 | 配管用 炭素鋼々管（白） 20A | 25 | ｍ
| マイコンガスメーター | 貨与品 | 8 | 個
| 青銅仕切弁 | 5k-50A | 1 | 個
| 青銅仕切弁 | 5k-20A | 7 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形-20A | 7 | 個
| ｶﾞｽ栓 | 9.5φLBﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 6 | 個
| ｶﾞｽ感知器 | LPｶﾞｽ用(貸与品) | 6 | 個
| 配管接続費(鋼管類)手間のみ | 屋内一般 20A | 1 | ヶ所
7 ， ガス設備工事 の計
|  | 内 訳 書 |  |  |  |  | 10
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 | 機器設備工事（撤去・解体）
型式:油だき温水ボイラー
| （1）石油ボイラー | 燃料消費量:46.2Kw | 1 | 基
型式:丸形石油タンク
| （2）石油タンク | 容量:150L | 1 | 基
型式:円筒型ステンレスタンク
| （3）受水槽 | 容量:3ｍ3 | 1 | 基
型式:自動ポンプ
| （4）加圧ポンプ | 電源:1Φ100V×0.4*2 | 1 | 基
タンク方式
| （5）洋風大便器 |  | 1 | 組
| （6）小便器 |  | 1 | 組
型式:浴槽
| （1）浴槽 | 寸法:1080L*730D*550H | 1 | 基
型式:油だき温水ボイラー
| （1）石油ボイラー | 燃料消費量:8.4L/ｈ | 2 | 基
型式:丸形石油タンク
| （2）石油タンク | 容量:150L | 2 | 基
型式:円筒型ステンレスタンク
| （3）高架水槽 | 容量:3ｍ3 | 3 | 基
8 ， 機器設備工事（撤去・解体） の計