重要文化財高良家住宅スプリンクラー新設工事

数量一覧

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 寸法規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| A | 設備機器工事 |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水補助加圧装置 | 80L/min×0.75kv | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 電動弁制御盤 | SBK-25Z |  | 組 |  |  |  |
|  | 電動弁格納箱 | SBK-25K |  | 組 |  |  |  |
|  | 電動弁制御盤 | SBK-20 | 3 | 組 |  |  |  |
|  | 電動弁格納箱 | SBK-20K | 3 | 組 |  |  |  |
|  | スプリンクラーヘッド | KSR-30A-72 30L×72℃ | 27 | ケ |  |  |  |
|  | 吸気弁 | AI-JV-20 | 3 | ケ |  |  |  |
|  | 末端試験弁 | JIS10K25,2MPa75Φ | 3 | ケ |  |  |  |
|  | 巻出しフレキ | 20×1,000L | 27 | 本 |  |  |  |
|  | 同上機器類取付費 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 配管設備工事 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬質塩ビライニング鋼管 | SGP-VB20A | 50 | m |  |  |  |
|  | 架橋ポリエチレン管 | PEX-20 | 80 | m |  |  |  |
|  | 耐衝撃性塩化ビニル管 | HIVP-20 | 35 | m |  |  |  |
|  | 同上継手類 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 支持金物 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 穴明及び補修費 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 雑材消耗費 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 労務工費 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 塗装工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 電気工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 給水工事 |  | 1 | 式 |  |  | 補助加圧ポンプ |
|  | 給水工事（一次側） |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 養生費 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 産廃処理費 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 気密試験費 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 官庁資料作成・立会費 | 消防署・水道局 | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 運搬費 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 諸経費 | 現場管理含む | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 寸法規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| D | 自動火災報知設備工事 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特定小規模用光電式スポット型感知器 | MAI-DFAB-TA6RLY | 13 | 個 |  |  |  |
|  | 特定小規模用定温式スポット型感知器 | MAI-SLAB-2RLYD | 1 | 個 |  |  |  |
|  | 特定小規模用無線移報装置 | MAI-CEAA | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 火災通報装置 | HSDE-205F | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 火災通報専用電話 | HSDE-203F | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 通報メッセージROM登録 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 雑材消耗費 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 電路材料費 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 機器取付工事費 |  | 1 | 個 |  |  |  |
|  | 電路工事費 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 試験調整費 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 官庁資料作成・立会費 | 消防署 | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 運搬交通費 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 諸経費 |  | 1 | 式 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計 | A＋B＋C＋D |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |