別表第2(第7条関係)

| 排水人口(単位：人) | 排水管の内径(単位：ミリメートル) |
| --- | --- |
| 150未満 | 100以上 |
| 150以上 | 200以上 |

備考　1戸の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とする。